[별지 제2호 서식] 건설사고 발생현황 보고 양식

# 건설사고 발생현황 보고

| 수신 |  | 보고일시 | 2025년 12월 05일 13시 03분 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발신기관 |  | 발신(보고자) | O O O (인) |
| 제목 | 건설사고 발생현황 보고 |  |  |

| 사고일시 | 2025년 12월 05일 ( )요일 시 분 경 | 기상상태 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 공사명 | 가설공사 |  |  |
| 시공사 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 건설사업관리기술자 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 설계자 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 현장주소 |  | 사고발생장소 | 설치작업 |
| 사고 종류 | 끼임 |  |  |
| 인적피해 |  | 장비손실 |  |
| 구조물 손실 |  | 피해금액 |  |
| 공기지연 |  | 안전관리계획서 수립여부 | 해당 : ( ), 해당없음 : ( ) 해당사유 : 의 제98조제1항( )호 |
| 사고발생 경위 (발생원인) | 사고는 흙막이 가시설 설치 작업 중 발생하였다. 작업자는 흙막이 가시설의 띠장 긴장공법을 적용하는 과정에서 안전 지침을 준수하지 않았다. 특히, 작업 계획서에 명시된 띠장의 설치 위치와 시공 순서를 따르지 않고, 작업 중 경고 표지판 및 안전 시설물을 설치하지 않아 끼임 사고가 발생하였다. 또한, 작업자의 부주의로 인해 긴장 작업 중 관계자 이외의 접근이 통제되지 않았고, 긴장 장치 배면에서의 작업이 중지되지 않아 사고로 이어졌다. 이러한 불안전한 행동과 안전 조치 미흡이 사고의 주요 원인이다. |  |  |
| 조치사항 및 향후조치계획 | **조치사항 및 향후조치계획 보고서** 1. 즉시 조치 (Immediate Action) 이번 사고는 흙막이가시설 설치작업 중 발생한 끼임 사고로, 작업자의 부주의가 주요 원인이었습니다. 즉시 조치로는 작업 현장에서의 안전 점검을 강화하고, 작업자들에게 안전장비 착용을 의무화하였습니다. "작업발판 설치 및 사용안전 지침(문서 1)"에 따르면, 작업 전 작업발판 점검표에 의한 안전점검을 실시해야 하며, 작업발판 위에서 안전대와 안전모를 철저히 착용해야 합니다. 따라서 모든 작업자가 안전모와 안전대를 착용하도록 하고, 작업발판의 청결 상태를 유지하여 미끄러짐을 방지하였습니다. 2. 원인 제거 조치 (Corrective Action) 사고의 근본 원인을 제거하기 위해, 작업자들에게 시스템폼과 관련된 기술 및 안전 교육을 실시하였습니다. "시스템폼(RCS폼, ACS폼 중심) 안전작업 지침(문서 2)"에 따르면, 모든 작업자는 사전에 제작사의 시스템폼에 대해 기술 및 안전교육을 받고 안전장비를 갖추고 작업해야 합니다. 따라서, 모든 작업자에게 해당 교육을 실시하고, 안전장비의 착용 여부를 철저히 확인하였습니다. 또한, "흙막이공사(띠장긴장공법) 안전보건 작업지침(문서 6)"에 따라, 작업 계획서 작성 및 위험성 평가를 통해 작업 중 발생할 수 있는 유해·위험 요인을 사전에 파악하고 개선하였습니다. 3. 재발 방지 대책 (Preventive Action) 재발 방지를 위해, 작업 현장에서의 안전 관리 체계를 강화하고, 정기적인 안전 점검을 실시할 계획입니다. "강관비계 안전작업지침(문서 3)"에 따르면, 작업계획 및 작업내용을 충분히 검토하고 비계의 조립도에 따라 안전성을 확인해야 합니다. 따라서, 작업 전 작업계획서 및 작업내용을 철저히 검토하고, 작업 중에는 관리감독자를 배치하여 안전성을 지속적으로 확인할 것입니다. 또한, "흙막이공사(띠장긴장공법) 안전보건 작업지침(문서 6)"에 따라, 작업자의 작업 통로 및 작업 공간 확보를 위해 필요한 개소에 작업발판, 안전난간 등을 설치하고, 관계 근로자 이외의 자의 출입을 통제할 것입니다. 4. 관련 근거 요약 - "작업발판 설치 및 사용안전 지침(문서 1)"에서는 작업 전 안전점검 및 안전장비 착용의 중요성을 강조하고 있습니다. - "시스템폼(RCS폼, ACS폼 중심) 안전작업 지침(문서 2)"은 작업자에게 사전 기술 및 안전교육의 필요성을 명시하고 있습니다. - "강관비계 안전작업지침(문서 3)"은 작업계획 및 작업내용의 철저한 검토와 비계의 안전성 확인을 요구하고 있습니다. - "흙막이공사(띠장긴장공법) 안전보건 작업지침(문서 6)"은 작업 계획서 작성 및 위험성 평가를 통해 사전 안전 대책 수립을 강조하고 있습니다. 이와 같은 조치들을 통해, 향후 유사 사고의 재발을 방지하고 안전한 작업 환경을 조성하기 위해 최선을 다할 것입니다. |  |  |
| 사고조사 방법 | 1. 직접조사 2. 사고조사위원회조사 3. 노동부 재해조사시 합동조사 |  |  |
| 관련 근거자료 | [문서 1] 작업발판 설치 및 사용안전 지침.md 섹션: 작업발판 사용 시 준수해야 할 주요사항 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 2] 시스템폼(RCS폼,ACS폼 중심) 안전작업 지침.md 위치: 7 . 시스템폼의작업시안전조치사항. > 7.3 운용작업시안전조치사항 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 3] 강관비계 안전작업지침.md 위치: 4 . 강관비계작업의준비와관리 > 4.1 준비 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 4] 시스템폼(RCS폼,ACS폼 중심) 안전작업 지침.md 위치: 8 . 해체순서및해체작업안전조치사항 > 8.2 해체작업 안전조치사항 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 5] 철골공사 무지보 거푸집동바리(데크플레이트 공법)안전보건작업 지침.md 위치: 8 . 데크플레이트작업안전조치사항 > 8.5 조립․설치작업 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 6] 흙막이공사(띠장긴장공법, Prestressed Wale Method) 안전보건 작업지침.md 위치: 5 . 띠장긴장공법의일반안전조치사항 |  |  |
| 비고 |  |  |  |