[별지 제2호 서식] 건설사고 발생현황 보고 양식

# 건설사고 발생현황 보고

| 수신 |  | 보고일시 | 2025년 11월 19일 03시 01분 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발신기관 |  | 발신(보고자) | O O O (인) |
| 제목 | 건설사고 발생현황 보고 |  |  |

| 사고일시 | 2025년 11월 19일 ( )요일 시 분 경 | 기상상태 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 공사명 | 철근콘크리트공사 |  |  |
| 시공사 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 건설사업관리기술자 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 설계자 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 현장주소 |  | 사고발생장소 | 운반작업 |
| 사고 종류 | 끼임 |  |  |
| 인적피해 |  | 장비손실 |  |
| 구조물 손실 |  | 피해금액 |  |
| 공기지연 |  | 안전관리계획서 수립여부 | 해당 : ( ), 해당없음 : ( ) 해당사유 : 영 제98조제1항( )호 |
| 사고발생 경위 (발생원인) | 사고는 기초철근 상부에서 잔철근을 운반하던 중 실족방지발판이 설치되지 않은 구간을 이동하면서 발생했다. RAG 문서에 따르면, 철근 운반 시에는 작업자가 안전하게 이동할 수 있도록 작업 통로를 확보해야 하며, 실족 방지를 위한 발판 설치가 필수적이다. 또한, 철근 운반 작업은 2인 이상이 한 조가 되어 안전하게 수행해야 하며, 작업 시 신호에 따라 협력하여야 한다. 이러한 안전 지침이 준수되지 않아 작업자가 실족하여 끼임 사고가 발생한 것으로 판단된다. |  |  |
| 조치사항 및 향후조치계획 | ### 조치사항 및 향후조치계획 보고서 #### 1. 즉시 조치 (Immediate Action) 사고 발생 직후, 가장 먼저 해야 할 일은 사고 현장의 안전을 확보하는 것입니다. 사고가 발생한 구간에 즉시 안전 경계선을 설치하고, 해당 구간으로의 접근을 제한해야 합니다. 이는 추가적인 사고를 방지하고, 사고 조사 및 복구 작업이 안전하게 진행될 수 있도록 하기 위함입니다. 또한, 부상자가 발생한 경우에는 즉시 응급처치를 실시하고, 필요시 의료기관으로 이송하여 적절한 치료를 받을 수 있도록 조치해야 합니다. #### 2. 원인 제거 조치 (Corrective Action) 이번 사고의 주요 원인은 실족방지발판이 설치되지 않은 구간에서 작업이 이루어진 점입니다. 따라서, 모든 작업 구간에 대해 실족방지발판의 설치 여부를 철저히 점검하고, 미설치된 구간에 즉시 발판을 설치해야 합니다. 또한, 철근 운반 작업 시 작업자들이 안전하게 이동할 수 있도록 견고한 작업 통로를 확보해야 합니다. 이는 문서 2의 지침에 따라 작업 통로의 확보가 필요하다는 점을 반영한 것입니다. 추가적으로, 철근 운반 시 작업자들이 2인 1조로 작업하고, 양 끝을 묶어 운반하는 등의 안전 수칙을 준수하도록 교육을 강화해야 합니다. #### 3. 재발 방지 대책 (Preventive Action) 장기적으로는 작업 환경의 안전성을 높이기 위한 체계적인 접근이 필요합니다. 우선, 철근 운반 및 조립 작업에 대한 안전 교육을 정기적으로 실시하여 작업자들이 안전 수칙을 철저히 준수할 수 있도록 해야 합니다. 문서 1과 3에서 언급된 바와 같이, 철근 조립 및 운반 시 조립도에 따른 견고한 조립과 안전한 통로 확보가 필수적입니다. 또한, 작업 현장의 모든 안전 장비와 시설물에 대한 정기적인 점검 및 유지보수를 통해 안전성을 지속적으로 확보해야 합니다. 마지막으로, 사고 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 비상 대응 체계를 구축하고, 정기적인 모의 훈련을 통해 작업자들이 비상 상황에 적절히 대응할 수 있도록 준비해야 합니다. #### 4. 관련 근거 - 문서 1: 철근 운반 및 조립 시 안전 수칙 준수 필요성 - 문서 2: 작업 통로 확보 및 안전 발판 설치의 중요성 - 문서 3: 철근 조립 작업 시 안전한 통로 설치 필요성 이러한 조치와 계획을 통해 사고의 재발을 방지하고, 작업 현장의 안전성을 높일 수 있을 것으로 기대됩니다. 각 조치 사항은 관련 지침과 기준에 근거하여 마련되었으며, 철저한 이행을 통해 안전한 작업 환경을 조성하는 데 기여할 것입니다. |  |  |
| 사고조사 방법 | 1. 직접조사 2. 사고조사위원회조사 3. 노동부 재해조사시 합동조사 |  |  |
| 비고 |  |  |  |