[별지 제2호 서식] 건설사고 발생현황 보고 양식

# 건설사고 발생현황 보고

| 수신 |  | 보고일시 | 2025년 11월 24일 22시 24분 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발신기관 |  | 발신(보고자) | O O O (인) |
| 제목 | 건설사고 발생현황 보고 |  |  |

| 사고일시 | 2025년 11월 24일 ( )요일 시 분 경 | 기상상태 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 공사명 | 철근콘크리트공사 |  |  |
| 시공사 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 건설사업관리기술자 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 설계자 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 현장주소 |  | 사고발생장소 | 설치작업 |
| 사고 종류 | 떨어짐(10미터 이상) |  |  |
| 인적피해 |  | 장비손실 |  |
| 구조물 손실 |  | 피해금액 |  |
| 공기지연 |  | 안전관리계획서 수립여부 | 해당 : ( ), 해당없음 : ( ) 해당사유 : 의 제98조제1항( )호 |
| 사고발생 경위 (발생원인) | 사고는 철근콘크리트공사의 설치작업 중 발생하였다. 작업자는 5층 외부 비계 발판 위에서 거푸집 핀을 체결하던 중 떨어졌다. RAG 문서에 따르면, 고소작업 시 추락 방지를 위해 안전대와 안전난간 등의 재해방지설비가 필수적이나, 해당 작업 현장에서 이러한 안전조치가 미흡했던 것으로 보인다. 또한, 작업발판의 안전 점검 및 설치가 적절히 이루어지지 않았을 가능성이 있다. 작업자는 안전대 착용 없이 작업을 수행한 것으로 추정되며, 이는 추락 사고의 직접적인 원인이 되었다. |  |  |
| 조치사항 및 향후조치계획 | **조치사항 및 향후조치계획 보고서** 1. 즉시 조치 (Immediate Action) 사고 발생 직후, 작업 현장에서는 즉각적인 안전 조치를 시행하였습니다. 우선, 모든 작업자에게 안전대 착용을 의무화하고, 작업 발판의 안전성을 재점검하였습니다. "철골공사 안전보건작업 지침(문서 1)"에 따르면, 고소작업에 따른 추락 방지를 위해 작업자는 안전대를 사용해야 하며, 안전대 사용을 위해 미리 철골에 안전대 부착 설비를 설치해야 한다고 명시되어 있습니다. 따라서, 해당 지침에 따라 모든 작업자에게 안전대 착용을 즉시 시행하였습니다. 2. 원인 제거 조치 (Corrective Action) 사고의 직접적인 원인은 작업 발판의 안전 미비로 인한 추락으로 판단됩니다. "작업발판 설치 및 사용안전 지침(문서 7)"에 따르면, 작업 발판 끝에는 안전난간을 설치해야 하며, 발판의 폭은 40cm 이상이어야 한다고 명시되어 있습니다. 따라서, 모든 작업 발판의 안전난간 설치 여부와 발판 폭을 재점검하고, 기준에 미달하는 부분은 즉시 보강하였습니다. 또한, "시스템폼(RCS폼,ACS폼 중심) 안전작업 지침(문서 9)"에 따라 작업자는 사전에 시스템폼 기술과 안전교육을 받은 자만이 작업을 수행할 수 있도록 하였습니다. 3. 재발 방지 대책 (Preventive Action) 향후 유사 사고의 재발을 방지하기 위해, 작업 전 안전 교육을 강화하고, 작업 발판 및 비계의 안전성을 정기적으로 점검할 계획입니다. "강관비계 안전작업지침(문서 8)"에 따르면, 작업계획 및 작업내용을 충분히 검토하고 비계의 조립도에 따라 안전성을 확인해야 한다고 명시되어 있습니다. 따라서, 매 작업 시작 전 안전 점검을 실시하고, 비계 및 발판의 구조적 안전성을 주기적으로 확인할 것입니다. 또한, "시스템폼(RCS폼,ACS폼 중심) 안전작업 지침(문서 6)"에 따라 모든 작업자는 사전에 제작사의 시스템폼에 대한 기술 및 안전 교육을 받고 안전장비를 갖추고 작업을 수행하도록 할 것입니다. 4. 관련 근거 요약 - "철골공사 안전보건작업 지침(문서 1)"에서는 고소작업에 따른 추락 방지를 위해 안전대 사용 및 안전대 부착 설비 설치를 규정하고 있습니다. - "작업발판 설치 및 사용안전 지침(문서 7)"에서는 작업 발판의 폭과 안전난간 설치 기준을 명시하고 있습니다. - "시스템폼(RCS폼,ACS폼 중심) 안전작업 지침(문서 9)"에서는 작업 전 시스템폼 기술과 안전 교육의 중요성을 강조하고 있습니다. - "강관비계 안전작업지침(문서 8)"에서는 작업계획 및 비계의 조립도에 따른 안전성 확인을 요구하고 있습니다. 본 보고서는 사고의 즉각적인 조치와 함께 원인 제거 및 재발 방지 대책을 포함하여 향후 유사 사고의 발생을 최소화하기 위한 계획을 제시하였습니다. 모든 조치는 관련 안전 지침을 철저히 준수하여 시행되었습니다. |  |  |
| 사고조사 방법 | 1. 직접조사 2. 사고조사위원회조사 3. 노동부 재해조사시 합동조사 |  |  |
| 관련 근거자료 | [문서 1] 철골공사 안전보건작업 지침.md 위치: 7 . 철골공사용가설설비 > 7.4 재해방지설비 관련성: 이 문서는 고소작업 시 추락 방지를 위한 안전 설비 기준을 규정함 핵심 내용: • 고소작업에따른추락방지를위하여내․외부개구부에는추락방지용방망을설치하고, 작업자는안전대를사용하여야하며, 안전대사용을위하여미리철골에안전대 부착설비를설치해두어야한다 • 추락방지안전한 작업이 가능한 작업발판높이 2 m 이상의 장소로서 추락의 우려가 있는 작업비계, 달비계, 수평 통로,안전난간, 고소작업대추락자를 보호할 수 있는 것 • 개구부 및 작업발판의 끝안전난간, 방호울작업자의신체를유지시키는것안전한 작업발판이나 안전난간설치를 할 수 없는 곳안전대부착설비,안전대, 구명줄 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 2] 콘크리트공사의 안전보건작업 지침.md 위치: 5 . 철근공사 > 5.3 조립 관련성: 이 문서는 철근 작업 시 작업발판 설치 기준을 규정함 핵심 내용: • 구조물의형상및높이에따라말비계, 이동식비계등적합한구조의작업발판을 설치하여야한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 3] 콘크리트공사의 안전보건작업 지침.md 위치: 5 . 철근공사 > 5.2 가공 관련성: 이 문서는 철근 작업 및 화재 예방 조치에 대한 안전 규정을 설명하고 있다. 핵심 내용: • 작업장에서철근이음작업등화기를사용할때는화재예방을위해다음사항을준수하여야한다. • 작업준비및작업절차수립 • 작업근로자에대한화재예방및피난교육등비상조치 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 4] 콘크리트공사의 안전보건작업 지침.md 위치: 4 . 거푸집및거푸집동바리공사 > 4.5 존치기간 관련성: 이 문서는 거푸집 설치 및 철근 작업 시 안전 기준을 규정함 핵심 내용: • 거푸집의존치기간은국토교통부제정“콘크리트공사표준시방서”에서정하는바에 따른다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 5] 철골공사 안전보건작업 지침.md 위치: 4 . 공사전검토 > 4.1 설계도및공작도확인 관련성: 이 문서는 철골 설치 작업 시 안전 조치와 관련된 사항을 규정함 핵심 내용: • 철골세우기후에가설부재나부품을부착하는것은위험한작업(고소작업등) 이 므로, 다음사항을사전에계획하여공작도에포함시켜야한다. • 외부비계및화물승강설비용브라켓 • 안전난간설치용부재 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 6] 시스템폼(RCS폼,ACS폼 중심) 안전작업 지침.md 위치: 7 . 시스템폼의작업시안전조치사항. > 7.3 운용작업시안전조치사항 관련성: 이 문서는 철근콘크리트공사 시 작업자의 안전을 위한 작업발판 및 안전장비 사용 기준을 규정함 핵심 내용: • (1) 모든작업자는사전에제작사의시스템폼에대하여기술및안전교육을받고안전장비를갖추고작업을하여야한다. • (5) 작업발판위의수평및수직개구부는인양중이아닐때에는덮개가덮여있어야하고사다리및계단을안전하게설치하여야한다. • (12) 안전난간대와안전망은손상된것이있는지항상확인하여야한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 7] 작업발판 설치 및 사용안전 지침.md 위치: 5 . 작업발판의재료 > 5.2 강재작업발판 > 5 . 기타 주의사항 관련성: 이 문서는 철근 작업 시 작업발판 설치 기준을 규정함 핵심 내용: • 작업발판 폭 40cm 이상 확보 • 작업발판 끝에 안전난간 설치 - 상부난간대 높이(바닥에서 90~120cm) - 중간난간대 높이(상부난간대과 바닥의 중간) • 발끝막이 판 설치 (10cm이상) ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 8] 강관비계 안전작업지침.md 위치: 4 . 강관비계작업의준비와관리 > 4.1 준비 관련성: 이 문서는 비계 작업 시 안전 조치와 구조적 안전성 확인을 규정함 핵심 내용: • 작업계획, 작업내용 등을 충분히 검토하고 비계의 조립도에 따라 다음 사 항을확인하여야한다. • 비계 높이가31m 이상이거나발주자또는인ㆍ허가기관의장이필요하다고 인정하는비계는관계전문가(건설기술진흥법시행령101조의2에따른다)로부 터구조적안전성을확인받아야한다. • 작업발판, 안전난간, 가설통로 및 낙하물방지망, 수직보호망 등의 설치계 획 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 9] 시스템폼(RCS폼,ACS폼 중심) 안전작업 지침.md 위치: 7 . 시스템폼의작업시안전조치사항. > 7.1 설치작업시안전조치사항 관련성: 이 문서는 철근콘크리트공사 시 작업자의 안전을 위한 설치 작업 기준을 규정함 핵심 내용: • 작업자는사전에제작사의시스템폼기술과안전교육을받은자만이작업 을할수있고설치시에는안전대를착용하여야한다. • 시스템폼은앵커볼트, 월슈, 클라이밍슈, 콘크리트강도등에의하여지지 되므로제작도와부위별볼트위치, 볼트규격, 핀등이정확한위치에정확히 설치되었는지확인과측량을하여불완전한상태가발생하지않도록하여 야한다. • 작업발판위에잡자재나공구등이놓여있어적재하중증가, 거푸집설치 및해체시서로간섭, 낙하등의위험이발생하지않도록깨끗이치워야 한다. |  |  |
| 비고 |  |  |  |