[별지 제2호 서식] 건설사고 발생현황 보고 양식

# 건설사고 발생현황 보고

| 수신 |  | 보고일시 | 2025년 11월 25일 14시 46분 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발신기관 |  | 발신(보고자) | O O O (인) |
| 제목 | 건설사고 발생현황 보고 |  |  |

| 사고일시 | 2025년 11월 25일 ( )요일 시 분 경 | 기상상태 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 공사명 | 철근콘크리트공사 |  |  |
| 시공사 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 건설사업관리기술자 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 설계자 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 현장주소 |  | 사고발생장소 | 설치작업 |
| 사고 종류 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) |  |  |
| 인적피해 |  | 장비손실 |  |
| 구조물 손실 |  | 피해금액 |  |
| 공기지연 |  | 안전관리계획서 수립여부 | 해당 : ( ), 해당없음 : ( ) 해당사유 : 의 제98조제1항( )호 |
| 사고발생 경위 (발생원인) | 고소작업 중 철근 설치작업에서 추락 사고가 발생하였다. 작업자는 안전난간대와 안전고리를 착용하지 않은 상태에서 작업을 진행하였다. RAG 문서에 따르면, 고소작업 시 추락 방지를 위해 안전대와 안전난간을 설치해야 하며, 작업자는 안전대를 사용해야 한다고 명시되어 있다. 그러나 해당 작업 현장에서는 이러한 안전장치가 미흡하게 설치되었거나 사용되지 않았다. 또한, 작업 전 안전장비에 대한 점검과 교육이 이루어지지 않았으며, 작업 발판과 안전난간의 설치가 제대로 이루어지지 않아 작업자의 추락 위험이 증가하였다. 이러한 안전 조치의 부재가 사고의 주요 원인으로 작용하였다. |  |  |
| 조치사항 및 향후조치계획 | **조치사항 및 향후 조치계획 보고서** **1. 즉시 조치 (Immediate Action)** 이번 사고는 고소작업 중 안전장치 미흡으로 인한 추락 위험이 발생한 사례입니다. 이에 따라 즉시 조치로서, 작업 현장 내 모든 고소작업 구역에 안전난간대와 안전고리를 설치하였습니다. "철골공사 안전보건작업 지침(문서 1)"에 따르면, 고소작업에 따른 추락 방지를 위해 내·외부 개구부에는 추락방지용 방망을 설치하고, 작업자는 안전대를 사용하여야 한다고 명시되어 있습니다. 따라서, 모든 작업자는 즉시 안전대를 착용하도록 지시하였으며, 안전대 부착 설비를 철골에 미리 설치하였습니다. **2. 원인 제거 조치 (Corrective Action)** 사고의 근본 원인을 제거하기 위해, 작업자들에게 철저한 안전 교육을 실시하였습니다. "시스템폼 안전작업 지침(문서 5)"에 따르면, 모든 작업자는 사전에 제작사의 시스템폼에 대하여 기술 및 안전 교육을 받고 안전장비를 갖추고 작업을 해야 한다고 명시되어 있습니다. 따라서, 모든 작업자에게 안전장비 사용법과 고소작업 시 주의사항을 교육하였으며, 안전장비의 상태를 점검하여 손상된 장비는 즉시 교체하였습니다. **3. 재발 방지 대책 (Preventive Action)** 재발 방지를 위해, 작업 현장의 안전 점검을 정기적으로 실시하고, 안전 관리 체계를 강화하였습니다. "강관비계 안전작업지침(문서 6)"에 따르면, 작업계획, 작업내용 등을 충분히 검토하고 비계의 조립도에 따라 안전난간, 가설통로 및 낙하물방지망 등의 설치 계획을 확인해야 한다고 명시되어 있습니다. 이에 따라, 작업 시작 전 안전 점검 체크리스트를 작성하여 모든 작업자가 이를 준수하도록 하였고, 안전 관리자가 주기적으로 현장을 점검하여 안전장치의 설치 상태를 확인하도록 하였습니다. **4. 관련 근거 요약** - **문서 1: 철골공사 안전보건작업 지침** - 고소작업에 따른 추락 방지를 위해 내·외부 개구부에 추락방지용 방망 설치 및 안전대 사용 필수 - **문서 5: 시스템폼 안전작업 지침** - 모든 작업자는 사전에 기술 및 안전 교육을 받고 안전장비를 갖추고 작업해야 함 - **문서 6: 강관비계 안전작업지침** - 작업계획 및 작업내용 검토, 비계의 조립도에 따른 안전장치 설치 계획 확인 필요 이번 사고를 통해 안전장치의 중요성을 다시 한번 인식하게 되었으며, 철저한 안전 관리와 교육을 통해 유사 사고의 재발을 방지하고자 합니다. 모든 작업자들이 안전하게 작업할 수 있는 환경을 조성하기 위해 지속적으로 노력하겠습니다. |  |  |
| 사고조사 방법 | 1. 직접조사 2. 사고조사위원회조사 3. 노동부 재해조사시 합동조사 |  |  |
| 관련 근거자료 | [문서 1] 철골공사 안전보건작업 지침.md 위치: 7 . 철골공사용가설설비 > 7.4 재해방지설비 관련성: 이 문서는 고소작업 시 추락 방지를 위한 안전장치 설치 기준을 규정함 핵심 내용: • 고소작업에따른추락방지를위하여내․외부개구부에는추락방지용방망을설치하고, 작업자는안전대를사용하여야하며, 안전대사용을위하여미리철골에안전대 부착설비를설치해두어야한다 • 추락방지안전한 작업이 가능한 작업발판높이 2 m 이상의 장소로서 추락의 우려가 있는 작업비계, 달비계, 수평 통로,안전난간, 고소작업대추락자를 보호할 수 있는 것 • 작업자의신체를유지시키는것안전한 작업발판이나 안전난간설치를 할 수 없는 곳안전대부착설비,안전대, 구명줄 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 2] 철골공사 안전보건작업 지침.md 위치: 4 . 공사전검토 > 4.1 설계도및공작도확인 관련성: 이 문서는 철근 작업 시 안전난간 및 작업발판 설치 기준을 규정함 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 3] 철골공사 안전보건작업 지침.md 위치: 6 . 철골세우기작업 > 6.2 기둥세우기 > 6.2.2 기둥의고정 관련성: 이 문서는 철근 설치 작업 시 안전 절차와 주의사항을 규정함 핵심 내용: • 기둥을 임시로 체결한 후, 와이어로프(버팀줄)로 즉시 4방향 이상 고정하여야 한다. • 인양 와이어로프를 풀어 제거할 때에는 안전대를 사용하여야 하며, 샤클핀이 빠져 떨어지지 않도록 주의하여야 한다. • 근로자는 2인 1조로 하여 기둥에 올라간 다음 안전대를 기둥의 윗쪽 부분에 설치한 후 인양되는 기둥을 기다리도록 한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 4] 철골공사 안전보건작업 지침.md 위치: 4 . 공사전검토 > 4.2 철골세우기계획 관련성: 이 문서는 철근 작업 시 안전장치 및 설치 계획의 중요성을 강조함 핵심 내용: • 높은곳에있는부재나공구류가낙하․비래하지않도록조치하여야한다. • 세우기기계의작업반경과진행방향을고려하여조립순서를결정하고, 조립․ 설치된부재에의하여후속작업이지장을받지않도록계획하여야한다. • 지휘명령계통과기계공구류의점검및취급방법, 신호방법, 악천후에대비한처리 방법을검토하여야한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 5] 시스템폼(RCS폼,ACS폼 중심) 안전작업 지침.md 위치: 7 . 시스템폼의작업시안전조치사항. > 7.3 운용작업시안전조치사항 관련성: 이 문서는 철근콘크리트공사 중 안전장치 및 작업 절차의 중요성을 강조함. 핵심 내용: • 모든작업자는사전에제작사의시스템폼에대하여기술및안전교육을받고안전장비를갖추고작업을하여야한다. • 안전난간대와안전망은손상된것이있는지항상확인하여야한다. • 작업발판위의수평및수직개구부는인양중이아닐때에는덮개가덮여있어야하고사다리및계단을안전하게설치하여야한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 6] 강관비계 안전작업지침.md 위치: 4 . 강관비계작업의준비와관리 > 4.1 준비 관련성: 이 문서는 철근 작업 시 안전장치 및 작업계획의 중요성을 강조함 핵심 내용: • 작업계획, 작업내용 등을 충분히 검토하고 비계의 조립도에 따라 다음 사항을 확인하여야 한다. • 작업발판, 안전난간, 가설통로 및 낙하물방지망, 수직보호망 등의 설치계획 • 비계 높이가 31m 이상이거나 발주자 또는 인ㆍ허가기관의 장이 필요하다고 인정하는 비계는 관계전문가로부터 구조적 안전성을 확인받아야 한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 7] 철골공사 무지보 거푸집동바리(데크플레이트 공법)안전보건작업 지침.md 위치: 8 . 데크플레이트작업안전조치사항 > 8.5 조립․설치작업 관련성: 이 문서는 철근콘크리트공사 중 추락 방지를 위한 안전장치 설치 기준을 규정함. 핵심 내용: • 개구부주위나외주보주위에는추락재해방지를위하여반드시추락방지 망, 안전난간, 안전대걸이시설, 유도로프, 수직생명줄등을설치후데크플 레이트조립․설치작업을하여야한다. • 데크플레이트는2인1조로소운반후조립․설치하여야한다. • 데크플레이트는다른건설자재와비교해서미끄러지기쉽고발을헛디딜 위험성이있으므로콘크리트타설전까지작업발판설치가곤란할시에는 합판등을덮어놓고통행하여야한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 8] 작업발판 설치 및 사용안전 지침.md 위치: 5 . 작업발판의재료 > 5.2 강재작업발판 > 5 . 기타 주의사항 관련성: 이 문서는 철근 작업 시 작업발판 설치 기준을 규정함으로써 사고 예방에 기여할 수 있다. 핵심 내용: • 작업발판 폭 40cm 이상 확보 • 작업발판 끝에 안전난간 설치 - 상부난간대 높이(바닥에서 90~120cm) - 중간난간대 높이(상부난간대과 바닥의 중간) • 발끝막이 판 설치 (10cm이상) ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 9] 파이프 서포트 동바리 안전작업 지침.md 위치: 5 . 파이프서포트동바리조립·해체안전작업 > 5.5 동바리재설치작업준수사항 관련성: 이 문서는 철근콘크리트공사 시 안전장치 및 관리감독의 중요성을 강조함 핵심 내용: • 조립 및 해체작업 시 관리감독자를 지정하여 작업을 지도 감독 하는가? • 안전대, 안전모 등 보호구 착용 상황의 감시 • 거푸집 동바리 결속의 풀림여부 |  |  |
| 비고 |  |  |  |